## 갑지 (hidden)
제 R241030-01H호
見 積 書
작성일자 : 2025-08-20
| 통영에코파워 |  |  | 귀중
아래와 같이 견적합니다
프로젝트 :통영에코파워 SCR 성능개선 (Direct Injection Type)
| 合計金額 : |  | #REF!
#REF!
| 지불조건 : |  | 추후협의
| No. | 名 稱 DESCRIPTION |  | 規 格 Specification | 數量 Q'ty | 單位 Unit | 單價 Price | 金 額 Amount
■ 통영에코파워 SCR 환경설비 개선 제안 (Direct Injection System)
|  | 직접분사 설비 X HRSG 2기 |  |  | 1 | LOT | #REF! | #REF!
|  | TOTAL PRICE |  | VAT 별도 |  |  | 백만단위절사 | #REF! |  | 1330000000
대 표 이 사 : 김 종 섭 (직인 생략)
ECOPRO Co., Ld.
충청북도 청주시 청원구 오창읍 송대리 311-1
TEL : +82 43) 240-7700 FAX : +82 43)241-7771
http://www.ecopro.co.kr
※ REMARK
1) 견적 외 사항 제외
2) 납기 : 추후 협의
3) 유효기간 : 견적일로부터 1개월
4) 담당자 : 플랜트기술1팀 한태권 수석
010-6754-0826

## 공사원가내역서 (hidden)
프로젝트 :통영에코파워 SCR 성능개선 (Direct Injection Type)
번호 | 구 분 | 항 목 | 수 량 | 단위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
1. | 직접공사비
1) | 재료비 | 재료비 (완제품가액 포함) | 1 | Lot | 522385000 | 522385000
소 계 | [5 empty] | 522385000
2) | 노무비 | 직접노무비 | 1 | Lot | 93000000 | 93000000
소 계 | [5 empty] | 93000000
3) | 경비 | 경비 | 1 | Lot | 316255000 | 316255000
소 계 | [5 empty] | 316255000
직 접 공 사 비 계 (1) | [5 empty] | 931640000
2. | 간접공사비
1) | 간접노무비 | 직접노무비의 | 16.5 | % |  | 15345000
2) | 산업재해보상보험료 | 노무비의 | 3.56 | % |  | 3857082
3) | 고용보험료 | 노무비의 | 1.01 | % |  | 1094284.5
4) | 국민건강보험료 | 직접노무비의 | 3.545 | % |  | 3296850
5) | 국민연금보험료 | 직접노무비의 | 4.5 | % |  | 4185000
6) | 노인장기요양보험료 | 건강보험료의 | 12.95 | % |  | 426942.075
7) | 산업안전보건관리비 | (재료비+직접노무비+완제품가액)×요율 + 기초액과 ((재료비+직접노무비)×요율 + 기초액)×1.2 중 작은 금액 | 2.53 | % |  | 18869240.5 | 3300
8) | 환경보전비 | 직접공사비의 | 0.4 | % |  | 3726560
9) | 퇴직공제부금비 | 직접노무비의 | 0 | % |  | 0
10) | 하도급대금지급보증 수수료 | 직접공사비의 | 0.081 | % |  | 754628.4
11) | 건설기계대여대금 지급보증서 발급비 | 직접공사비의 | 0.16 | % |  | 1490624
12) | 기타경비 | (재료비 + 노무비)의 | 5.2 | % |  | 32797960
13) | 공사이행보증수수료 | 선급금보증, 계약이행보증, 하자이행보증 | - | - |  | #REF!
간 접 공 사 비 계 (2) | [5 empty] | #REF!
순 공 사 원 가 (1+2) | [5 empty] | #REF! |  | #REF!
3. | 일반관리비 | (재료비 + 노무비 + 경비)의 | 8 | % |  | 74531200
4. | 이윤 | (순공사원가 + 일반관리비)의 | 0 | % |  | #REF!
5. | 완제품 가액
총 공 사 금 액 (1+2+3+4) | [5 empty] | #REF!
공 사 원 가 내 역 서
Note on D15: 요율 변경 가능 (조달청 분석요율이며, 법정 요율은 아님)
Note on G24: '참고)하도급대금지급보증 수수료' 시트에서 계산된 금액과 비교하여 더 큰 금액으로 반영
Note on D28: 요율 변경 가능 (조달청 분석요율이며, 법정 요율은 아님)
Note on G29: '참고)공사이행보증 수수료율' 시트에서 계산된 금액을 반영
Note on D32: 요율 변경 가능 (조달청 분석요율이며, 법정 요율은 아님)

## 을지 (hidden)
[10 empty] | 제 R200420-01Y호 | [5 empty] | 제 R200420-01Y호
( 단위 : 원)
품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 재료비 |  | 노무비 |  | 경 비 |  | 비 고 | 재료비 |  | 노무비 | 경 비
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 |  | 단가 |  | 단가 | 단가
■ 통영에코파워 SCR 환경설비 개선 제안 (Direct Injection System)
1. Urea Storage & Supply System |  | 1 | LOT | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 기존 설비 사용
2. SCR and Auxiliary System |  | 1 | LOT | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 기존 설비 사용
3. Urea Injection System |  | 1 | LOT | 282000000 | 282000000 |  | 282000000 |  | 0 |  | 0
4. Electric & Instrument |  | 1 | LOT | 60000000 | 60000000 |  | 60000000 |  | 0 |  | 0
5. Bulk Material |  | 1 | LOT | 69000000 | 69000000 |  | 69000000 |  | 0 |  | 0
6. Miscellaneous |  | 1 | LOT | 4000000 | 4000000 |  | 4000000 |  | 0 |  | 0
7. Emgineering Service |  | 1 | LOT | 95000000 | 95000000 |  | 0 |  | 0 |  | 95000000
8. Installation Fee |  | 1 | LOT |  | 421640000 |  | 107385000 |  | 93000000 |  | 221255000
총 공 사 비 합 계 |  |  |  |  | 931640000 |  | 522385000 |  | 93000000 |  | 316255000 |  | 931640000
1. Urea Storage & Supply System | [11 empty] | 기존 설비 사용
1-1. Urea Storage Tank Unit
1) Urea Storage Tank |  | 1 | SET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2) Electric Heater |  | 1 | SET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3) Platform with Stair for Ammonia Storage Area |  | 2 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. SCR and Auxiliary System
2-1. Catalyst
1) SCR Catalyst with Module |  | 1 | LOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 기존 설비 사용
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2-2. Catalyst Support Structure |  | 1 | Ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 기존 설비 사용
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2-3. Monorail Hoist |  | 1 | LOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 기존 설비 사용
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. Urea Injection System
3-1. Circulation Module Skid |  | 1 | LOT
1) Urea Supply Pump |  | 3 | SET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 기존 설비 사용
2) Skid Frame 제작 |  | 1 | LOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 기존 설비 사용
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3-2. Metering Module Skid
1) Metering Module Skid | Container 구성 | 2 | LOT | 36000000 | 72000000 | 36000000 | 72000000 | 0 | 0 | 0 | 0
- Pneumatic On-off Ball Valve | 40A | 2 | EA
- Flow Transmitter | 15A, Magnetic | 2 | EA
- Flow Control Valve | 15A, Magnetic | 2 | EA
- Pneumatic On/off Valve |  | 5 | EA
- Diaphragm Pressure Gauge |  | 6 | EA
- Pressure Transmitter |  | 2 | EA
- Piping & Support |  | 1 | LOT
소 계 |  |  |  |  | 72000000 |  | 72000000 |  | 0 |  | 0
3-3. Distribution Module Skid
1) Distribution Module Skid |  | 2 | LOT | 45000000 | 90000000 | 45000000 | 90000000 |  | 0 |  | 0
- Pneumatic On-off Ball Valve |  | 1 | EA
- Flow meter for Air & Chem |  | 20 | EA
- Diaphragm Pressure Gauge | 0-10 bar | 20 | EA
- PRV for Air | 0-10 bar | 10 | EA
- Pressure Gauge | 0-10 bar | 20 | EA
- Ring Blower |  | 2 | EA
- Piping & Support |  | 1 | LOT
소 계 |  |  |  |  | 90000000 |  | 90000000 |  | 0 |  | 0
3-4. Direct Injector
- Direct Injection Nozzle |  | 20 | LOT | 6000000 | 120000000 | 6000000 | 120000000 |  | 0 |  | 0
소 계 |  |  |  |  | 120000000 |  | 120000000 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  |  | 282000000 |  | 282000000 |  | 0 |  | 0
4. Electric & Instrument
4-1. Electric Work
1) DCS Modification | 한국에머슨 | 1 | LOT | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0
2) Instrument Cabinets |  | 1 | LOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
소 계 |  |  |  |  | 60000000 |  | 60000000 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  |  | 60000000 |  | 60000000 |  | 0 |  | 0
5. Bulk Material
5-1. Thermal Insulation & Lagging
1) Ammonia Storage & Supply System |  | 1 | LOT | 32000000 | 32000000 | 32000000 | 32000000 | 0 | 0 | 0 | 0
- Pump 등 기타 |  | 50 | m2
- 배관 |  | 200 | m2
소 계 |  |  |  |  | 32000000 |  | 32000000 |  | 0 |  | 0
5-2. Piping & Valves Support Material
1) Manual Valve Unit |  | 1 | LOT | 22000000 | 22000000 | 22000000 | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 0
2) Loose Piping Material |  | 1 | LOT | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0
3) Hanger & Support |  | 1 | LOT | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0
소 계 |  |  |  |  | 37000000 |  | 37000000 |  | 0 |  | 0
5-3. Electrical Work & Instrument Work
1) Electrical Work & Instrument Work |  | 1 | LOT | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Cable Tray & Conduit Work |  | 1 | LOT
- Power Cable Work |  | 1 | LOT
- Signal & Control Cable Work |  | 1 | LOT
- Electric Tracing |  | 1 | LOT
- Instrument Hook-up Material |  | 1 | LOT
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  |  | 69000000 |  | 69000000 |  | 0 |  | 0
6. Miscellaneous
1) Embedded Materials |  | 1 | LOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2) Spare Part for Commissioning&Erection |  | 1 | LOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3) Special Tools |  | 1 | LOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4) Safety Equipment | Mask, etc | 1 | SET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) Commissioning Fee | 자가측정 | 2 | SET | 2000000 | 4000000 | 2000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0
2) Packing & Inspection |  | 1 | LOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 4000000 |  | 4000000 |  | 0 |  | 0
7. Emgineering Service
1) Basic Engineering |  | 1 | LOT | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000
2) Equipment Engineering |  | 1 | LOT | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 50000000
- CFD, etc |  | 1 | LOT
3) Piping Engineering |  | 1 | LOT | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000
4) Control & Electric Engineering |  | 1 | LOT | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000
5) Civil Engineering |  | 1 | LOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 95000000 |  | 0 |  | 0 |  | 95000000
8. Installation Fee
1) Equipment & Piping Work |  | 2 | LOT | 147320000 | 294640000 |  | 61385000 |  | 45000000 |  | 188255000 | 추석 연휴 Tie-In 공사 포함
2) E&I Work |  | 2 | LOT | 48000000 | 96000000 | 23000000 | 46000000 | 24000000 | 48000000 | 1000000 | 2000000
3) 현장 관리비 |  | 1 | LOT | 31000000 | 31000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000000 | 31000000
합 계 |  |  |  |  | 421640000 |  | 107385000 |  | 93000000 | 32000000 | 221255000
직 접 공 사 비 계 |  |  |  |  | 931640000 |  | 522385000 |  | 93000000 |  | 316255000
0
0
0
0
De-Nox 설비 설치공사 견적 내역서
De-Nox 설비 설치공사 견적 내역서
통영에코파워 SCR 환경설비 개선 제안 (Direct Injection System)

## 실행예산서 갑지
실 행 예 산 서
공사명 : | HRSG #11, #12 SCR 환원제 직접 분사 설비 설치 공사 | [19 empty] | 2025.09.29
결 재 | 팀 장 |  | 담 당 장 | 본부장 |  | 대표이사 | 구 분 항 목 |  |  |  | 견적보고 |  | 실행예산 |  | 집행예정 |  | 증감 |  | - |  | -
[11 empty] | 2025.08 | % | 2025.09 | % |  | % |  |  | - |  | - | %
[11 empty] | A |  | B |  | c |  | c-B |  | (C) |  | (B)-(A)
[7 empty] | 1. 제 조 원 가 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | 0% |  | 0%
계 약 금 액 | 공급가 | 935530000 |  | 계 | 1029083000 |  |  | 직접원가 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0%
[9 empty] | ① 재 료 비 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% |  | 0% |  | 0%
| VAT | 93553000 | [6 empty] | ② 노 무 비 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% |  | 0% |  | 0%
공 사 기 간 | 시작일 | - |  | 발주처 | 통영에코파워 |  |  |  | ③ 경비 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | 0 | 0% |  | 0%
| 종료일 | 2026.04.15 |  | 현 장 | 경남 통영 |  |  |  |  | 외주가공비-설비(도급) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% |  | 0% |  | 0%
실행예산 (제조원가) | 최초 | #REF! |  | 실행율 (제조원가) | 최초 | #REF! |  |  |  | 외주용역비-도급 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% |  | 0% |  | 0%
| 1차 변경 | #REF! |  |  | 1차 변경 | #REF! |  |  |  | 운반비-국내 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% |  | 0% |  | 0%
| 2차 변경 | 0 |  |  | 2차 변경 | 0% |  |  |  | 소모품비-기타 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% |  | 0% |  | 0%
| 3차 변경 | 0 |  |  | 3차 변경 | 0% |  |  |  | 소모품비-안전용품 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% |  | 0% |  | 0%
| 정산 |  |  |  | 정산 |  |  |  |  | 여비교통비-국내 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% |  | 0% |  | 0%
대금조건 | 선급금 : 10% (계산서 발행 후 당월 현금지급) | [8 empty] | 보험료-보증 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% |  | 0% |  | 0%
| 중도금 : 80% (계산서 발행 후 당월 현금지급) | [8 empty] | 사택관리비 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% |  | 0% |  | 0%
| 잔금 : 10% (계산서 발행 후 당월 현금지급) | [8 empty] | 잡급 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% |  | 0% |  | 0%
| 지급 조건의 경우 일반적인 사항이며, 최종 계약시 확정 예정임. | [8 empty] | 지급수수료-기타 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% |  | 0% |  | 0%
보 증 서 | 계약금보증증권 : 계약금액의 10% | [8 empty] | 지급임차료-지게차 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% |  | 0% |  | 0%
| 선급금보증증권 : 계약금액의 10% | [8 empty] | 지급임차료-기타 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% |  | 0% |  | 0%
| 하자이행보증금 : 계약금의 10% (하자이행기간 : 성능시험 합격 후 준공일로부터 3년) | [8 empty] | 차량유지비-수선비_법인차량 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% |  | 0% |  | 0%
| 지체상금 : 지체 1일당 도급 금액의 1/1000 | [8 empty] | 차량유지비-유류대_법인차량 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% |  | 0% |  | 0%
공 사 개 요 | 기존 UREA 열분해 설비를 이용한 탈질설비를 보유하고 있었으나, 운전 중 주기적인 | [8 empty] | 차량유지비-기타_법인차량 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% |  | 0% |  | 0%
| founling 현상 등으로 인해 발전소 S/D가 잦아짐에 따라 개선된 당사의 직접 분사 설비로 | [8 empty] | 복리후생비-업무추진비 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% |  | 0% |  | 0%
| 교체하여 발전소 운전이 정상운전 되도록 탈질 설비를 개선하는 공사임. | [8 empty] | 예비비 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% |  | 0% |  | 0%
특 기 사 항 | 1. 성능보증 사항 - Nox: 4ppm / NH3 Slip : 5ppm 2. Tie-In 공사의 경우 S/D 기간에 완료 (일정은 추석 연휴 10/6~10 예정. 현설 자료) 3. 인허가 제외. 4. 토목공사 제외. | [6 empty] | 제조간접비 |  |  | 49450000 | 4.3% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% |  | 0% |  | 0%
[7 empty] | 2. 매 출 이 익 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | 0 | 0% |  | #REF!
[7 empty] | 3. 계 약 금 액 |  |  |  | 1150000000 | 100% | 935530000 | 100% | 935530000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0%
[7 empty] | 4. 판 관 비 |  |  |  | 102350000 | 8.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 8.9% |  | -8.9%
[7 empty] | 5. 영 업 이 익 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | 0 |  |  | #REF!
[23 empty] | 구분 | 계약금액 |  |  | 제조원가 | 판관비(8.9%) | 영업이익
[25 empty] | 직접원가 | 제조간접비(4.3%)
[23 empty] | 기존 | 1150000000 | 998200000 | 49450000 | 1047650000 | 102350000 | 0
[23 empty] | 변경 | 935530000 | 995626360 | 40227790 | 1035854150 | 83262170 | -183586320
*직접원가 : 예비비 포함 (계약금액의 1.2%)

## 협력업체 기성금신청 1안 (hidden)
폰트 : 10, 본문 행 높이 :20, 구분 라인 행 높이 : 15, 박스기준은 "2.결제조건"사이즈 기준으로 좌우 대칭 맞출것
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
통영에코파워 프로젝트 관련하여 협력업체 기성금 지급을 아래와 같이 지급하고자 하오니 재가하여
주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 프로젝트 명 : 통영에코파워 / HRSG#11, #12 SCR 환원제 직접 분사 설비 설치 공사
2. 수주금액/프로젝트 코드 : 935,530,000원 / PASC0IT20250011
| 3. 협력업체 기성금 신청내역 | [52 empty] | (단위: 원 VAT 별도)
|  | 업체명 | [11 empty] | 계약품목 | [10 empty] | 발주금액 | [9 empty] | 금회기성 | [9 empty] | 누계기성 | [9 empty] | 잔여기성
|  | 주영씨엔에스 | [11 empty] | Auto Valve | [10 empty] | 61000000 | [9 empty] | 6100000 | [9 empty] | 61000000 | [9 empty] | -
[25 empty] | 100% | [9 empty] | 10% | [9 empty] | 100% | [9 empty] | 0%
|  | 한국요꼬가와전기 | [11 empty] | Instrument | [10 empty] | 69000000 | [9 empty] | 6900000 | [9 empty] | 69000000 | [9 empty] | -
[25 empty] | 100% | [9 empty] | 10% | [9 empty] | 100% | [9 empty] | 0%
|  | 미래종합기술 | [11 empty] | 배관 ISO 작성 외 | [10 empty] | 8800000 | [9 empty] | 8800000 | [9 empty] | 8800000 | [9 empty] | -
[25 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | [9 empty] | 0%
4. 기타사항
1) 계정 코드 및 코스트센터 : 외주가공비-설비(도급) 외 / 플랜트대기파트
2) 공정 진행률에 따른 기성금 지급
| 5. 프로젝트 비용현황 | [47 empty] | (단위: 원 VAT 별도)
|  | 업체명 | [11 empty] | 계약품목 | [10 empty] | 발주금액 | [9 empty] | 금회 | [9 empty] | 전월 누계 | [9 empty] | 잔여 | [9 empty] | 계약일 | 종료일 | 착공일 | 준공일 | 업체명 | 비고
|  |  |  | 에스에이치씨 | [9 empty] | Module 제작 | [10 empty] | 71000000 | [9 empty] | 49700000 | [9 empty] | 14200000 | [9 empty] | 7100000
|  |  |  | 미래종합기술 | [9 empty] | 기계,배관 설치 | [10 empty] | 235000000 | [9 empty] | 70500000 | [9 empty] | 117500000 | [9 empty] | 47000000
|  |  |  | 주영씨엔에스 | [9 empty] | Auto Valves | [10 empty] | 61000000 | [9 empty] | 6100000 | [9 empty] | 54900000 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 한국요꼬가와 | [9 empty] | Instruments 1차 | [10 empty] | 69000000 | [29 empty] | 69000000
|  |  |  | 대청테크놀로지 | [9 empty] | PDP Panel | [10 empty] | 33000000 | [29 empty] | 33000000
|  |  |  | 대청테크놀로지 | [9 empty] | 전기계장 설치 | [10 empty] | 141000000 | [29 empty] | 141000000
|  |  |  | 한국에머슨 | [9 empty] | DCS Modification | [10 empty] | 35500000 | [29 empty] | 35500000
|  | 외주가공비-설비(도급) 합계 | [22 empty] | 645500000 | [9 empty] | 126300000 | [9 empty] | 186600000 | [9 empty] | 332600000
|  |  |  | 기계설계 등 | [9 empty] | 미래종합기술 | [10 empty] | 8800000
|  |  |  | CFD | [9 empty] | 성균관대학교 | [10 empty] | 17000000
|  | 외주용역비-도급 합계 | [22 empty] | 25800000 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
여비교통비
차량유지비-수선비-법인차량
소모품비-안전용품
지급수수료-기타
보험료-보증
지급수수료-기타
1월 마감기준 합계
| 6. 자금수지 현황 | [52 empty] | (단위: 원 VAT 별도)
|  | 구분 | [11 empty] | 고객사 기성금(A) | [11 empty] | 지출(B) | [11 empty] | 차이(A-B) | [11 empty] | 비고
|  | 누계 |  |  |  | 26년 1월 | [7 empty] | 93553000 | [11 empty] | 291746141 | [11 empty] | -198193141 | [11 empty] | -
|  | 신청 |  |  |  | 26년 2월 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 168400000 | [11 empty] | -168400000
|  | 예정 |  |  |  | 26년 3월 | [7 empty] | 467765000 | [23 empty] | 467765000 | [11 empty] | -
[6 empty] | 26년 4월 | [31 empty] | 0 | [11 empty] | -
[6 empty] | 26년 5월 | [31 empty] | 0 | [11 empty] | -
[6 empty] | 26년 6월 | [31 empty] | 0 | [11 empty] | -
[6 empty] | 26년 7월 | [31 empty] | 0 | [11 empty] | -
[6 empty] | 26년 8월 | [31 empty] | 0 | [11 empty] | -
[6 empty] | 26년 9월 | [31 empty] | 0 | [11 empty] | -
[6 empty] | 26년 10월 | [31 empty] | 0 | [11 empty] | -
[6 empty] | 26년 11월 | [31 empty] | 0 | [11 empty] | -
[6 empty] | 26년 12월 | [31 empty] | 0 | [11 empty] | -
|  | 누계 | [11 empty] | 561318000 | [11 empty] | 460146141 | [11 empty] | 101171859 | [11 empty] | -
* 3월 납품 완료 후 50% / 4월 성능시험 및 준공완료 후 40% 신청 예정
7. 붙임
1) 26년 2월 기성금 신청서_통영에코파워_주영씨앤에스(I&C밸브)_잔금10% - 1부
2) 26년 2월 기성금 신청서_통영에코파워_한국요꼬가와전기(Instrument)_잔금10% - 1부
3) 26년 2월 기성금신청서_통영에코파워 배관 ISO 작성 외_미래종합기술(잔금100%) - 1부